## Объекты АИС
Перечень сетей газораспределения, находящихся в эксплуатации АКГУП "Алтайские инженерные системы"
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность газопровода, м |  |  | Рабочее давление, МПа | ПГБ, шт. | ГРПШ, шт.
|  | Общая | Подземные | Надземные
1 | г. Барнаул
1.1 | Газопровод высокого давления до котельной по ул. Тяптина, 40 и ГРП в границах улиц Третьякова, Присягина, Веховского, Ломоносова, Аванесова, Тихонова г. Барнаула | 1109.58 | 1102.27 | 7.31 | 0.6 |  | 3
1.2 | Газоснабжение с. Лебяжье в г. Барнауле (1-я очередь ул. Нагорная, ул. Цветочная, ул. Опытная Станция) | 1904.3 | 983.95 | 920.35 | 0,3; 0,005 |  | 1
1.3 | Распределительный газопровод высокого давления и ГРП в п. Ягодное г. Барнаула Алтайского края | 2086 | 2051 | 35 | 1,2; 0,3; 0,005 |  | 5
1.4 | Распределительный газопровод от ул. Пушкина по проспекту Комсомольскому до ГРП-14 г. Барнаула Алтайского края | 7037.93 | 6994.87 | 43.06 | 0,6; 0,005 |  | 5
2 | г. Бийск
2.1 | Распределительный газопровод высокого давления ГРП-26, ГРП-86,ГРП-25 в г. Бийске Алтайского края | 3621 | 3582.84 | 38.16 | 0,6; 0,005 |  | 5
2.2 | Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-26 в г. Бийске Алтайского края | 8975.34 | 8541.58 | 433.76 | 0.005
3 | г. Новоалтайск
3.1 | Распределительный газопровод от ГРП-38 в г. Новоалтайске Алтайского края | 7657 | 7302.73 | 354.27 | 0,6; 0,005 |  | 1
3.2 | Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-20/2 и низкого давления от ГРП-20/2 в г. Новоалтайске Алтайского края | 4615.06 | 4447.63 | 167.43 | 0.005
4 | Первомайский район
4.1 | Газоснабжение жилых домов по ул. Заречная с. Журавлиха Первомайского района Алтайского края | 2927.59 | 2865.9 | 61.69 | 0.005
4.2 | Распределительный газопровод по ул. Коммунаров в с. Фирсово Первомайского района Алтайского края | 293 | 287.3 | 5.7 | 0.005
5 | Павловский район
5.1 | Распределительный газопровод по ул. Строителей в с. Шахи Павловского района Алтайского края | 985.83 | 971.7 | 14.13 | 0,3; 0,005 |  | 1
5.2 | Распределительный газопровод в с. Черёмное Павловского района Алтайского края (участок высокого давления и низкого от ГРП-2, ГРП-3) | 14879.37 | 14837.99 | 41.38 | 0,6; 0,005; 0,005 |  | 3
5.3 | Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-14/1 в с. Павловск Павловского района Алтайского края | 6156.77 | 5848.06 | 308.71 | 0,6; 0,005 | 0,6; 0,003 | 1
6 | Калманский район
6.1 | Распределительный газопровод в с. Калманка Калманского района Алтайского края | 40776.39 | 40531.23 | 245.16 | 0,6; 0,005 |  | 13
7 | Косихинский район
7.1 | Межпоселковый газопровод до с. Контошино Косихинского района Алтайского края | 23043.52 | 23019.94 | 23.58 | 1,2; 0,6 |  | 1
7.2 | Распределительный газопровод от ГРП-12 в с. Косиха Косихинского района Алтайского края | 3312.74 | 3209.98 | 102.76 | 0.005
8 | Бийский район
8.1 | Газопровод высокого давления от ГРС с. Берёзовка до ГГРП-4 г. Бийска Алтайского края | 50399.48 | 50310.6 | 88.88 | 1.2 | 1
8.2 | Распределительный газопровод от ГРС-2 г. Бийска до ГГРП-1 в г. Бийске Алтайского края | 4738.69 | 4720.97 | 17.72 | 1,2; 0,6 | 1
8.3 | Газопровод высокого давления до ГРП центральной котельной в с. Сростки Бийского района Алтайского края | 3817.57 | 3791.3 | 26.27 | 1,2; 0,6 |  | 1
8.4 | Газопровод высокого давления от ГРС-2 г. Бийска до ГРП-1,2,3 в пос. Заря Бийского района Алтайского края | 4959.62 | 4909.68 | 49.94 | 1,2; 0,6; 0,005 | 1 | 3
8.5 | Распределительный газопровод от ГРП-9 по ул. Бийская, Буровая, Пригородная, Берёзовая, Восточная между ул. Магистральной и промзоной в с. Первомайское Бийского района Алтайского края | 3937.03 | 3932.62 | 4.41 | 0.005
9 | Красногорский район
9.1 | Газопровод высокого давления от ГРС с. Берёзовка до ГГРП-4 г. Бийска Алтайского края | 7163.55 | 7128.55 | 35 | 1.2
10 | Тальменский район
10.1 | Газопровод высокого давления до ГРП-4 и среднего давления от ГРП-4 в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края | 5191.44 | 5035.25 | 156.19 | 0,6; 0,005 |  | 1
10.2 | Газовые сети низкого давления в р.п. Тальменка Тальменского района от ГРП-3 | 7172.2 | 6887 | 285.2 | 0,6; 0,005 |  | 2
11 | Алтайский район
11.1 | Внеплощадочные сети газоснабжения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Алтайского района Алтайского края | 7534 | 7468.3 | 65.7 | 1.2
11.2 | Внутриплощадочные объекты инфраструктуры ОЭЗ ТРТ на территории Алтайского района Алтайского края (первый этап строительства) – внутриплощадочные сети: газопровод высокого давления 1 категории; газопровод высокого давления II категории; газопровод среднего давления; газопровод низкого давления; газорегуляторные пункты | 19819.11 | 19690.52 | 128.59 | 1,2; 0,6; 0,3; 0,005 | 1 | 17
11.3 | Внутриплощадочные объекты инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Алтайского района Алтайского края (второй этап строительства, I очередь)» - внутриплощадочные сети: объекты газоснабжения: газопровод высокого давления II категории, газорегуляторные пункты | 6265.18 | 6242.99 | 22.19 | 0,6; 0,005 |  | 3
|  | 250379.29 |  |  |  | 4 | 66

## Лист2
4800 | 1473.39 | 3326.61 | 4800
3620.53 | 3243.3 | 377.2 | 3620.5
1712 | 1701 | 10.1 | 1711.1
8975 | 8541.76 | 433.76 | 8975.52
4770.34 | 4746.15 | 24.19 | 4770.34
4738.69 | 4723.03 | 15.66 | 4738.69
57563 | 57439.13 | 12.39 | 57451.52
86179.56 | 81867.76 | 4199.91
86067.67